Текст объявления

УП «Энергомонтажный поезд №1»АО УТЙ рассматривает возможность заключения контрактов на конкурсной основе на поставку материалов и оборудования для строительства Тяговых понижающих подстанций в количестве 6 шт. и понижающих подстанций в количестве 1 шт. объекта: «Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкенте» согласно ПП 2979 от 19.05.2017 г.

Подавая пакет документов для квалифицированного отбора и конкурсные предложения, Участник подтверждает, что ознакомился с инструкцией и требованиями конкурсного отбора согласно закона ЗРУ 472 от 09.04.2018 года.

Конверты с документами для квалификационного отбора и конкурсные предложения в запечатанном виде должны быть доставлены по средствам почтовой службы либо нарочно.

Претендент должен предоставить в адрес рабочего органа конкурсной комиссии пакет документов для предквалификационного отбора и свои конкурсные предложения по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент 100105, Военный городок 60. Тел.: (99871) 279-71-63, 279-96-80.(99893) 501-77-73.

Конкурсное (коммерческое) предложение включает таблицу, с указанием наименования товара, цену товара (работы, услуги), условий оплаты, ГОСТы (документы, сертификаты, подтверждающие соответствие товара стандартам качества страны производителя товара), сроки поставки, наименование завода-производителя.

Все коммерческие предложения должны быть заверены подписью первого лица и печатью предприятия.

Срок действия конкурсных предложений должен быть не менее 3 (трех) месяцев со дня окончания приема конкурсных предложений.

Срок окончания приёма заявок на участие в конкурсном отборе 10 (десяти) календарных дней со дня публикаций объявления согласно статьи 56 ЗРУ 472 от 09.04.2018 года.

Изготовитель подавая предложения на поставку оборудования должен принимать во внимания все расходы связанные с пуско-наладочными работами.

Все работы и затраты связанные с пуско-наладочными работами изготовитель (поставщик оборудования ) берёт на себя.

| № п/н; Наименование оборудования; ед изм; кол- во. Комплект оборудования для ТПП-1 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент. 1; Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (19 шт.); к-т; 1. 2; Комплектное распределительное устройство 825 В (10 шт.); к-т; 1. 3; РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство, состоящее из 9 панелей (панели 30-38); к-т; 1. 4; РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство, состоящее из 7 панелей (панели 20-26); к-т; 1. 5; РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей (панели П204, П205); к-т; 1. 6; ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей (панели П201, П202, П203); к-т; 1. 7; ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели; к-т; 1. 8; Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67УХЛ3; шт; 3. 9; Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-1000/10/0,4 У4; шт; 2. 10; Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-100/10/0,4 У4; шт; 2. 11; Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-63/10/0,4 У4; шт; 2. 12; Выпрямительный агрегат В-ТПЕД-1,6к-825М2 (ПА-1, ПА-2, ПА-3); шт; 3. 13; Блок разъединителя минусовой шины; шт; 3. 14; ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство); шт; 2. 15; Агрегат бесперебойного питания ИБП; шт; 1. 16; Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3; шт; 3. 17; Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3088; шт; 1. 18; Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3088; шт; 1. 19; Пункт распределительный 380/220В 200 А ПР11-3088; шт; 2. 20; ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей; шт; 2. 21; Ящик управления Я51, 380/220В; шт; 2. 22; Изолятор опорный ИО-10-7,5У3; шт; 11. 23; Шкаф управления венилятором ВРАН Я5111И-2274 Iy=2,4А; шт; 1. 24; Шкаф управления венилятором ВРАН Я5113И-2374 Iy=2,5А; шт; 4. 25; Шкаф управления венилятором ВРАН Я5113И-2474 Iy=3,8A; шт; 4. 26; Шкаф управления венилятором ВРАН Я5115И-2574 Iy=4,0А; шт; 1. 27; Шкаф управления венилятором ВРАН Я5117И-2974 Iy=8,3A; шт; 2. 28; Шкаф управления вентилятором ВЕРОСА ШСАУ; шт; 5. 29; Шкаф управления вентилятором Airmate ШСАУ; шт; 2. 30; Шкаф управления канального воздухнагревателя 70-40-45 Iy-78,7A; шт; 1. 31; Бокс для автоматических выключателей модульный КМПн-2/2 IP55; шт; 31. 32; Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2Р Ih-10A; шт; 31. 33; Шинодержатель ШП-2-750У1 ТУ36-2256-80; шт; 11. 34; Реле РТ 40/200; шт; 3. 35; Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛЗ (650х500х250) ЩМП 3-0 36 УХЛЗ; шт; 1. 36; Аккумуляторная батарея закрытого исполнения Ih=220B емкостью 330А-ч часовой разрядный ток I 110А с электролитом и перемычками; ком; 1. 37; Шина прямоугольна алюминиевая 120х10мм АД 31Т.; м; 16. |  |  |
| --- | --- | --- |

| № п-н | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования для ТПП-2 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент |  |  |  |
| 1 | Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (17 шт.) | к-т | 1 |
| 2 | Комплектное распределительное устройство 825В (10 шт.) | к-т | 1 |
| 3 | РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство, состоящее из 7 панелей (панели 30-36) | к-т | 1 |
| 4 | РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство, состоящее из 7 панелей (панели 20-26) | к-т | 1 |
| 5 | РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей (панели П204, П205) | к-т | 1 |
| 6 | ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей (панели П201, П202, П203) | к-т | 1 |
| 7 | ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели | к-т | 1 |
| 8 | Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67 УХЛ3 | шт | 3 |
| 9 | Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-630/10/0,4 У4 | шт | 2 |
| 10 | Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-100/10/0,4 У4 | шт | 2 |
| 11 | Выпрямительный агрегат В-ТПЕД-1,6к-825М2 (ПА-1, ПА-2, ПА-3) | шт | 3 |
| 12 | Блок разъединителя минусовой шины (входит в состав п. 1.2 и учтена в стоимости) | шт | 3 |
| 13 | ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство) | шт | 2 |
| 14 | Агрегат бесперебойного питания ИБП | шт | 1 |
| 15 | Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3 | шт | 3 |
| 16 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 | шт | 1 |
| 17 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 | шт | 1 |
| 18 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 | шт | 2 |
| 19 | ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей | шт | 2 |
| 20 | Ящик управления Я51, 380/220В | шт | 12 |
| 21 | Шкаф управления сестемой П1,П1А ШСАУ К-Ф-43-В | шт | 2 |
| 22 | Шкаф управления сестемой П2 | шт | 1 |
| 23 | Шкаф управления сестемой П3 | шт | 1 |
| 24 | Шкаф управления сестемой П6,П6А ШСАУ К-Ф-43-В | шт | 2 |
| 25 | Шкаф управления сестемой П4 | шт | 1 |
| 26 | Шкаф управления сестемой П7 | шт | 1 |
| 27 | ШУ-Канал-ЭКВ | шт | 1 |
| 28 | Воздухоохладитель МАКК П1,П1а,П6,П6а со шкафом управления | шт | 4 |
| 29 | Бокс для автоматических вқключателей модульный КМПн-2/2 IP55 | шт | 29 |
| 30 | Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2P Iн-10А | шт | 28 |
| 31 | Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2P Iн-16А | шт | 1 |
| 32 | Шинодержатель ШП-2-750У1 ТУ36-2256-80 | шт | 11 |
| 33 | Изолятор опорный ИО-10-7,5У3 | шт | 11 |
| 34 | Реле РТ40/200 | шт | 3 |
| 35 | Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛЗ (650х500х250) | шт | 1 |

| № п/н | Наименование оборудования | ед изм | кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования для ПП-3 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент |  |  |  |
| 1 | Трансформатор силовой ТСЗ-400/10/0,4 | шт | 2 |
| 2 | Трансформатор силовой ТСЗ-100/10/0,4 | шт | 2 |
| 3 | Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (14 шт.) К-63 | к-т | 1 |
| 4 | РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 5 панелей ПСН-1100-78 | к-т | 1 |
| 5 | РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 9 панелей ПСН 1100-78 | к-т | 1 |
| 6 | ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей ПСН -1100-78 | к-т | 1 |
| 7 | ЩАО 220В Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей ПСН-1100-78 | к-т | 1 |
| 8 | ЩГП 220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели ПСН-1100-78 | к-т | 1 |
| 9 | ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство) D 400 G 216/50 Bwrug ТDG "Тhуrоtroniс" | шт | 2 |
| 10 | Аккумуляторная батарея типа Сlаssiс состоящая из 108 элементов типа 4 ОРzS 200 Lа с комплектом перемычек | шт | 1 |
| 11 | Источник бесперебойного питания ИБП-8 кВА Маstеrуs БC 108 двойная входная электросеть U вход- 380/220 В , Uвых.-220 В | шт | 1 |
| 12 | Ящик силовой , I n.в= 80 А 380/220 ЯБПВУ-1МУ3 | шт | 2 |
| 13 | Аквадисцилятор 3.6 кВт 220 В АДЭ-5 | шт | 1 |
| 14 | Пунк распределительный 380/220 В, I н.в.в= 250 А 3п I у.р=200А с выкл.распред 4п I н=25А-3 шт, Iн=63А-3 шт, I н=100А-1 шт. ПР 8508И-35-1315-00-54 | шт | 2 |
| 15 | Пунк распределительный 380/220 В, I н.в.в=125 А 3п с выкл. распред 4п I н=25А-9 шт, Iн=63А-2 шт. ПР 8508И-35-1318-00-54 | шт | 1 |
| 16 | Пунк распределительный 380/220 В, I н.в.в=100 А 3п с выкл. распред 4п I н=25А-7 шт, Iн=63А-2 шт. ПР 8508И-31-1317-00-54 | шт | 1 |
| 17 | Ящик управления 380/220В I н=1.3 А Я5111И-2274 | шт | 10 |
| 18 | Ящик управления 380/220В I н=1.7 А Я5111И-2474 | шт | 2 |

| № п/н | Наименование оборудования | ед изм | кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования для ТПП-4 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент |  |  |  |
| 1 | Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67 УХЛ3 Uн=10,5кВ Uн=0,67кВ | шт | 3 |
| 2 | Трансформатор силовой ТСЗ-630/10/0,4 | шт | 2 |
| 3 | Трансформатор силовой ТСЗ-100/10/0,4 | шт | 2 |
| 4 | Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (17 шт.-панелей) | к-т | 1 |
| 5 | Комплектное распределительное устройство 825 В (10 шт.- панелей) | к-т | 1 |
| 6 | РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей | к-т | 1 |
| 7 | РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей | к-т | 1 |
| 8 | РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей | к-т | 1 |
| 9 | ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей | к-т | 1 |
| 10 | ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели | к-т | 1 |
| 11 | Выпрямительный агрегат В-ТПЕД-1,6к-825М2 | шт | 3 |
| 12 | Блок разъединителя минусовой шины | шт | 3 |
| 13 | ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство) | шт | 2 |
| 14 | Источник бесперебойного питания ИБП | шт | 1 |
| 15 | Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3 | шт | 2 |
| 16 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 с выкл. распр. 4р Iн= 160 А -1 шт., Iн=80А - 2шт, Iн=63А-1 шт, Iн=50А- 2шт, Iн=25А- 4шт. Шина NPE | шт | 1 |
| 17 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 с выкл. распр. 4р Iн= 160 А -1 шт., Iн=80А - 2шт, Iн=63А-2 шт, Iн=50А- 2шт, Iн=25А- 3шт. Шина NPE | шт | 1 |
| 18 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 с выкл. распр. 4р Iн= 200А -1 шт., Iн=80А - 2шт, Iн=50А- 2шт, Iн=25А- 5шт. Iн=25А- 4шт Шина NPE | шт | 1 |
| 19 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 с выкл. распр. 4р Iн= 200А -1 шт., Iн=125А - 2шт, Iн=63А- 1шт, Iн=50А- 2шт. Шина NPE | шт | 2 |
| 20 | ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей | шт | 2 |
| 21 | Ящик управления Я5111И-2074, 380/220В Iн=1,6А | шт | 1 |
| 22 | Ящик управления Я5111И-2374, 380/220В Iн=2,6А | шт | 3 |
| 23 | Ящик управления Я5111И-2574, 380/220В Iн=3,8А | шт | 5 |
| 24 | Ящик управления Я5111И-2674, 380/220В Iн=5,3А | шт | 1 |
| 25 | Ящик управления Я5111И-2874, 380/220В Iн=8,6А | шт | 2 |
| 26 | Аккумуляторная батарея Iн=220В, состоящая из 108 элементов с ком-том перемычек | шт | 1 |
| 27 | Акводисцилятор 3,6кВт 220В АДЭ-5 | шт | 1 |
| 28 | Изолятор опорный ИО-10-7,5У3 | шт | 11 |
| 29 | Автоматический выключатель трёхполюсный 380/220, Iн=63А на вводе типа ВА 47-100 3Р 63А | шт | 1 |
| 30 | Автомат дифферренциальный Iн=25А, 30мА, типа АД14 4р 25А | шт | 6 |
| 31 | Шина соеденительная типа FORK 4р 63А | шт | 1 |
| 32 | Шина нулевая 6х9 14/1 | шт | 2 |
| 33 | Выключатель автоматический 2п Iн=10А типа ВА 47-29 2Р 10А | шт | 28 |
| 34 | Выключатель автоматический 2п Iн=16А типа ВА 47-29 2Р 16А | шт | 1 |

| № п/н | Наименование оборудования | ед | кол- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм | во |
| Комплект оборудования для ТПП-5 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент |  |  |  |
| 1 | Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (17 шт.) | к-т | 1 |
| 2 | Комплектное распределительное устройство 825 В (10 шт.) | к-т | 1 |
| 3 | РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 30-36) | к-т | 1 |
| 4 | РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 20-26) | к-т | 1 |
| 5 | РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей (панели П204, П205) | к-т | 1 |
| 6 | ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей (панели П201, П202, П203) | к-т | 1 |
| 7 | ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели | к-т | 1 |
| 8 | Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67 УХЛ3 | шт | 3 |
| 9 | Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-630/10/0,4 У4 | шт | 2 |
| 10 | Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-100/10/0,4 У4 | шт | 2 |
| 11 | Выпрямительный агрегат В-МПЕД-1,6к-825М2 (ПА-1, ПА-2, ПА-3) | шт | 3 |
| 12 | Блок разъединителя минусовой шины | шт | 3 |
| 13 | ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство) | шт | 2 |
| 14 | Агрегат бесперебойного питания MASTERYS BC10 ИБП ВСЗ10 10кВт 380+N/380В+N двойная входная электросеть | шт | 1 |
| 15 | Аккумуляторная батарея закрытого исполнения Uн=220В емкостью 300А-ч 6 ОРz S300LA | копл. | 1 |
| 16 | Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3 | шт | 3 |
| 17 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 | шт | 2 |
| 18 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 | шт | 1 |
| 19 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 | шт | 1 |
| 20 | ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей IP54 | шт | 2 |
| 21 | Ящик управления 380/220В Iy=1,3А Я5111И-2174 | шт | 2 |
| 22 | Ящик управления 380/220В Iy=2,2А Я5111И-2374 | шт | 2 |
| 23 | Ящик управления 380/220В Iy=3,0А Я5111И-2574 | шт | 4 |
| 24 | Ящик управления 380/220В Iн=3,5А Я5111И-2574 | шт | 1 |
| 25 | Ящик управления 380/220В Iy=4,9А Я5111И-2774 | шт | 1 |
| 26 | Ящик управления 380/220В Iн=7,9А Я5111И-2974 | шт | 2 |
| 27 | Изолятор опорный ИО-10-7,5У3 | шт | 11 |
| 28 | Щит управления системой П1, П1А ШСАУ ШСАУ К-Ф-4Э-В | шт | 2 |
| 29 | Щит управления системой П2 | шт | 1 |
| 30 | Щит управления системой П3 | шт | 1 |
| 31 | Щит управления системой П6,П6А ШСАУ К-Ф-4Э-В | шт | 2 |
| 32 | Щит управления системой П4 | шт | 1 |
| 33 | Щит управления системой П7 | шт | 1 |
| 34 | Бокс для автоматических выключателей модульный КМПн-2/2 Ip55 | шт | 27 |

| № п/н | Наименование оборудования | ед | кол- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм | во |
| Комплект оборудования для ТПП-6 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент |  |  |  |
| 1 | Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (19 шт.) | к-т | 1 |
| 2 | Комплектное распределительное устройство 825 В (10 шт.) | к-т | 1 |
| 3 | РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 30-36) | к-т | 1 |
| 4 | РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 20-26) | к-т | 1 |
| 5 | РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей (панели П204, П205) | к-т | 1 |
| 6 | ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей (панели П201, П202, П203) | к-т | 1 |
| 7 | ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели | к-т | 1 |
| 8 | Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67 УХЛ3 | шт | 3 |
| 9 | Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-630/10/0,4 У4 | шт | 2 |
| 10 | Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-100/10/0,4 У4 | шт | 2 |
| 11 | Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-63/10/0,4 У4 | шт | 2 |
| 12 | Выпрямительный агрегат В-ТПЕД-1,6к-825М2 (ПА-1, ПА-2, ПА-3) | шт | 3 |
| 13 | Блок разъединителя минусовой шины | шт | 3 |
| 14 | ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство) | шт | 2 |
| 15 | Агрегат бесперебойного питания ИБП | шт | 1 |
| 16 | Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3 | шт | 3 |
| 17 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3088 | шт | 1 |
| 18 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3088 | шт | 1 |
| 19 | Пункт распределительный 380/220В 200 А ПР11-3088 | шт | 2 |
| 20 | ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей | шт | 2 |
| 21 | Изолятор опорный ИО-10-7,5У3 | шт | 11 |
| 22 | Аккумуляторная батарея закрытого исполнения Ih=220B емкостью 330А-ч часовой разрядный ток I 110А с электролитом и перемычками | ком | 1 |
| 23 | Шкаф управления вентилятором ВЕРОСА ШСАУ | шт | 5 |
| 24 | Шкаф управления вентилятором Airmate ШСАУ | шт | 2 |
| 25 | Шкаф управления венилятором ВРАН | шт | 14 |
| 26 | Шкаф управления канального воздухнагревателя 70-40-45 Iy-78,7A | шт | 1 |
| 27 | Бокс для автоматических выключателей модульный КМПн-2/2 IP55 | шт | 31 |
| 28 | Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2Р Ih-10A | шт | 31 |
| 29 | Шинодержатель ШП-2-750У1 ТУ36-2256-80 | шт | 11 |
| 30 | Реле РТ 40/200 | шт | 3 |
| 31 | Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛЗ (650х500х250) ЩМП 3-0 36 УХЛЗ | шт | 1 |

| № п/н | Наименование оборудования | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования для ТПП-7 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент |  |  |  |
| 1 | Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (17 шт.) | к-т | 1 |
| 2 | Комплектное распределительное устройство 825 В (10 шт.) | к-т | 1 |
| 3 | РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 30-36) | к-т | 1 |
| 4 | РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 20-26) | к-т | 1 |
| 5 | РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей (панели П205, П206) | к-т | 1 |
| 6 | ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей (панели П201, П202, П203) | к-т | 1 |
| 7 | ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели | к-т | 1 |
| 8 | Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67 УХЛ3 | шт | 3 |
| 9 | Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-630/10/0,4 У4 | шт | 2 |
| 10 | Трансформатор сухой трехфазный ТСЗ-100/10/0,4 У4 | шт | 2 |
| 11 | Выпрямительный агрегат В-МПЕД-1,6к-825М2 (ПА-1, ПА-2, ПА-3) | шт | 3 |
| 12 | Блок разъединителя минусовой шины (входит в состав п. 1.2 и учтена в стоимости) | шт | 3 |
| 13 | ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство) | шт | 2 |
| 14 | Агрегат бесперебойного питания ИБП | шт | 1 |
| 15 | Аккумуляторная батарея закрытого исполнения Uн=220 емкость 300А-ч часавой разрядный ток I=110А с электролитом и перемычками. Батарея из 108-ми элементов по технологии "Classik" | к-т | 1 |
| 16 | Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3 | шт | 3 |
| 17 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 | шт | 1 |
| 18 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 | шт | 1 |
| 19 | Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 | шт | 2 |
| 20 | ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей | шт | 2 |
| 21 | Автоматический выключатель трехполючный 380-220 Iн=63А ВА47-100 3Р 63А | к-т | 1 |
| 22 | Ящик управления Я51, 380/220В | шт | 15 |
| 23 | Шкаф управления сестемой П1,П1А ШСАУ К-Ф-43-В | шт | 2 |
| 24 | Шкаф управления сестемой П2 | шт | 1 |
| 25 | Шкаф управления сестемой П3 | шт | 1 |
| 26 | Шкаф управления сестемой П6,П6А ШСАУ К-Ф-43-В | шт | 2 |
| 27 | Шкаф управления сестемой П4 | шт | 1 |
| 28 | Шкаф управления сестемой П7 | шт | 1 |
| 29 | ШУ-Канал-ЭКВ | шт | 1 |
| 30 | Воздухоохладитель МАКК П1,П1а,П6,П6а со шкафом управления | шт | 4 |
| 31 | Бокс для автоматических вқключателей модульный КМПн-2/2 IP55 | шт | 27 |
| 32 | Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2P Iн-10А | шт | 26 |
| 33 | Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2P Iн-20А | шт | 1 |
| 34 | Коробка распаячная КМ41236 | шт | 14 |
| 35 | Шинодержатель ШП-2-750У1 ТУ36-2256-80 | шт | 11 |
| 36 | Изолятор опорный ИО-10-7,5У3 | шт | 11 |
| 37 | Реле РТ40/200 | шт | 3 |
| 38 | Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛЗ (650х500х250) | шт | 1 |