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Текст объявления
УП «Энергомонтажный поезд №1»АО УТЙ рассматривает возможность заключения контрактов на конкурсной основе на поставку материалов и оборудования для строительства Тяговых понижающих подстанций в количестве 6 шт. и понижающих подстанций в количестве 1 шт. объекта: «Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкенте» согласно ПП 2979 от 19.05.2017 г.
Подавая пакет документов для квалифицированного отбора и конкурсные предложения, Участник подтверждает, что ознакомился с инструкцией и требованиями конкурсного отбора согласно закона ЗРУ 472 от 09.04.2018 года.
Конверты с документами для квалификационного отбора и конкурсные предложения в запечатанном виде должны быть доставлены по средствам почтовой службы либо нарочно.
Претендент должен предоставить в адрес рабочего органа конкурсной комиссии пакет документов для предквалификационного отбора и свои конкурсные предложения по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент 100105, Военный городок 60. Тел.: (99871) 279-71-63, 279-96-80.(99893) 501-77-73.
Конкурсное (коммерческое) предложение включает таблицу, с указанием наименования товара, цену товара (работы, услуги), условий оплаты, ГОСТы (документы, сертификаты, подтверждающие соответствие товара стандартам качества страны производителя товара), сроки поставки, наименование завода-производителя. 
Все коммерческие предложения должны быть заверены подписью первого лица и печатью предприятия.
Срок действия конкурсных предложений должен быть не менее 3 (трех) месяцев со дня окончания приема конкурсных предложений.
Срок окончания приёма заявок на участие в конкурсном отборе 10 (десяти) календарных дней со дня публикаций объявления согласно статьи 56 ЗРУ 472 от 09.04.2018 года.
 Изготовитель подавая предложения на поставку оборудования должен принимать во внимания все расходы связанные с пуско-наладочными работами.
Все работы и затраты связанные с пуско-наладочными работами изготовитель (поставщик оборудования ) берёт на себя.




		№ п/н
	Наименование оборудования
	ед 
изм
	кол-
во

	Комплект оборудования для ТПП-1 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент 

	1
	Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (19 шт.)
	к-т
	1

	2
	Комплектное распределительное устройство 825 В (10 шт.)
	к-т
	1

	3
	РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство, состоящее из 9 панелей (панели 30-38)
	к-т
	1

	4
	РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство, состоящее из 7 панелей (панели 20-26)
	к-т
	1

	5
	РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей (панели П204, П205)
	к-т
	1

	6
	ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей (панели П201, П202, П203)
	к-т
	1

	7
	ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели
	к-т
	1

	8
	Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67УХЛ3
	шт
	3

	9
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-1000/10/0,4 У4
	шт
	2

	10
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-100/10/0,4 У4
	шт
	2

	11
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-63/10/0,4 У4
	шт
	2

	12
	Выпрямительный агрегат В-ТПЕД-1,6к-825М2 (ПА-1, ПА-2, ПА-3)
	шт
	3

	13
	Блок разъединителя минусовой шины 
	шт
	3

	14
	ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство)
	шт
	2

	15
	Агрегат бесперебойного питания ИБП
	шт
	1

	16
	Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3 
	шт
	3

	17
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3088
	шт
	1

	18
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3088
	шт
	1

	19
	Пункт распределительный 380/220В 200 А ПР11-3088
	шт
	2

	20
	ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей
	шт
	2

	21
	Ящик управления Я51, 380/220В
	шт
	2

	22
	Изолятор опорный ИО-10-7,5У3
	шт
	11

	23
	Шкаф управления венилятором ВРАН Я5111И-2274 Iy=2,4А
	шт
	1

	24
	Шкаф управления венилятором ВРАН Я5113И-2374 Iy=2,5А
	шт
	4

	25
	Шкаф управления венилятором ВРАН Я5113И-2474 Iy=3,8A
	шт
	4

	26
	Шкаф управления венилятором ВРАН Я5115И-2574 Iy=4,0А
	шт
	1

	27
	Шкаф управления венилятором ВРАН Я5117И-2974 Iy=8,3A
	шт
	2

	28
	Шкаф управления вентилятором ВЕРОСА ШСАУ
	шт
	5

	29
	Шкаф управления вентилятором Airmate ШСАУ 
	шт
	2

	30
	Шкаф управления канального воздухнагревателя 70-40-45 Iy-78,7A
	шт
	1

	31
	Бокс для автоматических выключателей модульный КМПн-2/2 IP55
	шт
	31

	32
	Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2Р Ih-10A
	шт
	31

	33
	Шинодержатель ШП-2-750У1 ТУ36-2256-80
	шт
	11

	34
	Реле РТ 40/200
	шт
	3

	35
	Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛЗ (650х500х250) ЩМП 3-0 36 УХЛЗ
	шт
	1

	36
	Аккумуляторная батарея закрытого исполнения Ih=220B емкостью 330А-ч часовой разрядный ток I 110А с электролитом и перемычками
	ком
	1

	37
	Шина прямоугольна алюминиевая 120х10мм АД 31Т.
	м
	16



	
	





	№                    п-н
	Наименование материалов
	Ед.изм
	Кол-во

	
	
	
	

	Комплект оборудования для ТПП-2 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент

	1
	Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (17 шт.)
	к-т
	1

	2
	Комплектное распределительное устройство 825В (10 шт.)
	к-т
	1

	3
	РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство, состоящее из 7 панелей (панели 30-36)
	к-т
	1

	4
	РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство, состоящее из 7 панелей (панели 20-26)
	к-т
	1

	5
	РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей (панели П204, П205)
	к-т
	1

	6
	ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей (панели П201, П202, П203)
	к-т
	1

	7
	ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели
	к-т
	1

	8
	Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67 УХЛ3
	шт
	3

	9
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-630/10/0,4 У4
	шт
	2

	10
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-100/10/0,4 У4
	шт
	2

	11
	Выпрямительный агрегат В-ТПЕД-1,6к-825М2 (ПА-1, ПА-2, ПА-3)
	шт
	3

	12
	Блок разъединителя минусовой шины (входит в состав п. 1.2  и учтена в стоимости)
	шт
	3

	13
	ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство)
	шт
	2

	14
	Агрегат бесперебойного питания ИБП
	шт
	1

	15
	Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3 
	шт
	3

	16
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078
	шт
	1

	17
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078
	шт
	1

	18
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078
	шт
	2

	19
	ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей
	шт
	2

	20
	Ящик управления Я51, 380/220В
	шт
	12

	21
	Шкаф управления сестемой П1,П1А ШСАУ К-Ф-43-В
	шт
	2

	22
	Шкаф управления сестемой П2
	шт
	1

	23
	Шкаф управления сестемой П3
	шт
	1

	24
	Шкаф управления сестемой П6,П6А ШСАУ К-Ф-43-В
	шт
	2

	25
	Шкаф управления сестемой П4
	шт
	1

	26
	Шкаф управления сестемой П7
	шт
	1

	27
	ШУ-Канал-ЭКВ
	шт
	1

	28
	Воздухоохладитель МАКК П1,П1а,П6,П6а со шкафом управления
	шт
	4

	29
	Бокс для автоматических вқключателей модульный КМПн-2/2 IP55
	шт
	29

	30
	Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2P Iн-10А
	шт
	28

	31
	Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2P Iн-16А
	шт
	1

	32
	Шинодержатель ШП-2-750У1 ТУ36-2256-80
	шт
	11

	33
	Изолятор опорный ИО-10-7,5У3
	шт
	11

	34
	Реле РТ40/200
	шт
	3

	35
	Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛЗ (650х500х250)
	шт
	1





	№ п/н
	Наименование оборудования
	ед 
изм
	кол-
во

	Комплект оборудования для ПП-3 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент

	1
	Трансформатор силовой  ТСЗ-400/10/0,4 
	шт
	2

	2
	Трансформатор силовой  ТСЗ-100/10/0,4
	шт
	2

	3
	Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (14 шт.)  К-63
	к-т
	1

	4
	РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 5 панелей  ПСН-1100-78
	к-т
	1

	5
	РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 9 панелей ПСН 1100-78
	к-т
	1

	6
	ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей  ПСН -1100-78
	к-т
	1

	7
	ЩАО 220В  Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей  ПСН-1100-78
	к-т
	1

	8
	ЩГП 220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели  ПСН-1100-78
	к-т
	1

	9
	ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство) D 400 G 216/50 Bwrug ТDG "Тhуrоtroniс"
	шт
	2

	10
	Аккумуляторная батарея типа Сlаssiс состоящая из 108 элементов типа 4 ОРzS 200 Lа с комплектом перемычек
	шт
	1

	11
	Источник бесперебойного питания ИБП-8  кВА Маstеrуs БC 108 двойная входная электросеть U вход- 380/220 В , Uвых.-220 В
	шт
	1

	12
	Ящик силовой , I n.в= 80 А 380/220 ЯБПВУ-1МУ3 
	шт
	2

	13
	Аквадисцилятор  3.6 кВт 220 В  АДЭ-5
	шт
	1

	14
	Пунк распределительный 380/220 В,    I н.в.в= 250 А   3п I у.р=200А с выкл.распред 4п  I н=25А-3 шт,  Iн=63А-3 шт, I н=100А-1 шт. ПР 8508И-35-1315-00-54
	шт
	2

	15
	Пунк распределительный 380/220 В,    I н.в.в=125 А   3п с выкл. распред 4п  I н=25А-9 шт,  Iн=63А-2 шт. ПР 8508И-35-1318-00-54
	шт
	1

	16
	Пунк распределительный 380/220 В,    I н.в.в=100 А   3п с выкл. распред 4п  I н=25А-7 шт,  Iн=63А-2 шт. ПР 8508И-31-1317-00-54
	шт
	1

	17
	Ящик управления  380/220В  I н=1.3 А   Я5111И-2274
	шт
	10

	18
	Ящик управления  380/220В  I н=1.7 А   Я5111И-2474
	шт
	2





















	№ п/н
	Наименование оборудования
	ед 
изм
	кол-
во

	Комплект оборудования для ТПП-4 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент

	1
	Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67 УХЛ3 Uн=10,5кВ  Uн=0,67кВ
	шт
	3

	2
	Трансформатор силовой  ТСЗ-630/10/0,4 
	шт
	2

	3
	Трансформатор силовой  ТСЗ-100/10/0,4
	шт
	2

	4
	Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (17 шт.-панелей)
	к-т
	1

	5
	Комплектное распределительное устройство 825 В (10 шт.- панелей)
	к-т
	1

	6
	РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей
	к-т
	1

	7
	РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей
	к-т
	1

	8
	РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей
	к-т
	1

	9
	ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей
	к-т
	1

	10
	ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели
	к-т
	1

	11
	Выпрямительный агрегат В-ТПЕД-1,6к-825М2
	шт
	3

	12
	Блок разъединителя минусовой шины 
	шт
	3

	13
	ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство) 
	шт
	2

	14
	Источник бесперебойного питания ИБП
	шт
	1

	15
	Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3 
	шт
	2

	16
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 с выкл. распр. 4р Iн= 160 А -1 шт., Iн=80А - 2шт, Iн=63А-1 шт, Iн=50А- 2шт, Iн=25А- 4шт. Шина NPE
	шт
	1

	17
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 с выкл. распр. 4р Iн= 160 А -1 шт., Iн=80А - 2шт, Iн=63А-2 шт, Iн=50А- 2шт, Iн=25А- 3шт. Шина NPE
	шт
	1

	18
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 с выкл. распр. 4р Iн= 200А -1 шт., Iн=80А - 2шт,  Iн=50А- 2шт, Iн=25А- 5шт. Iн=25А- 4шт   Шина NPE
	шт
	1

	19
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078 с выкл. распр. 4р Iн= 200А -1 шт., Iн=125А - 2шт,  Iн=63А- 1шт, Iн=50А- 2шт.  Шина NPE
	шт
	2

	20
	ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей
	шт
	2

	21
	Ящик управления Я5111И-2074, 380/220В  Iн=1,6А
	шт
	1

	22
	Ящик управления Я5111И-2374, 380/220В  Iн=2,6А
	шт
	3

	23
	Ящик управления Я5111И-2574, 380/220В  Iн=3,8А
	шт
	5

	24
	Ящик управления Я5111И-2674, 380/220В  Iн=5,3А
	шт
	1

	25
	Ящик управления Я5111И-2874, 380/220В  Iн=8,6А
	шт
	2

	26
	Аккумуляторная батарея  Iн=220В, состоящая из 108 элементов   с ком-том перемычек
	шт
	1

	27
	Акводисцилятор 3,6кВт 220В   АДЭ-5
	шт
	1

	28
	Изолятор опорный ИО-10-7,5У3
	шт
	11

	29
	Автоматический выключатель трёхполюсный 380/220, Iн=63А на вводе   типа ВА 47-100 3Р 63А
	шт
	1

	30
	Автомат дифферренциальный Iн=25А, 30мА,   типа АД14 4р 25А
	шт
	6

	31
	Шина соеденительная типа FORK 4р 63А
	шт
	1

	32
	Шина нулевая  6х9   14/1
	шт
	2

	33
	Выключатель автоматический  2п  Iн=10А типа ВА 47-29 2Р 10А
	шт
	28

	34
	Выключатель автоматический  2п  Iн=16А типа ВА 47-29 2Р 16А
	шт
	1







	№ п/н
	Наименование оборудования
	ед 
	кол-

	
	
	изм
	во

	Комплект оборудования для ТПП-5 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент

	1
	Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (17 шт.)
	к-т
	1

	2
	Комплектное распределительное устройство 825 В (10 шт.)
	к-т
	1

	3
	РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 30-36)
	к-т
	1

	4
	РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 20-26)
	к-т
	1

	5
	РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей (панели П204, П205)
	к-т
	1

	6
	ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей (панели П201, П202, П203)
	к-т
	1

	7
	ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели
	к-т
	1

	8
	Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67 УХЛ3
	шт
	3

	9
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-630/10/0,4 У4
	шт
	2

	10
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-100/10/0,4 У4
	шт
	2

	11
	Выпрямительный агрегат В-МПЕД-1,6к-825М2 (ПА-1, ПА-2, ПА-3)
	шт
	3

	12
	Блок разъединителя минусовой шины 
	шт
	3

	13
	ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство)
	шт
	2

	14
	Агрегат бесперебойного питания MASTERYS BC10 ИБП ВСЗ10 10кВт 380+N/380В+N двойная входная электросеть
	шт
	1

	15
	Аккумуляторная батарея закрытого исполнения Uн=220В емкостью 300А-ч 6 ОРz S300LA
	копл.
	1

	16
	Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3 
	шт
	3

	17
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078
	шт
	2

	18
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078
	шт
	1

	19
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078
	шт
	1

	20
	ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей IP54
	шт
	2

	21
	Ящик управления 380/220В   Iy=1,3А Я5111И-2174
	шт
	2

	22
	Ящик управления 380/220В   Iy=2,2А Я5111И-2374
	шт
	2

	23
	Ящик управления 380/220В   Iy=3,0А Я5111И-2574
	шт
	4

	24
	Ящик управления 380/220В   Iн=3,5А Я5111И-2574
	шт
	1

	25
	Ящик управления 380/220В   Iy=4,9А Я5111И-2774
	шт
	1

	26
	Ящик управления 380/220В   Iн=7,9А Я5111И-2974
	шт
	2

	27
	Изолятор опорный ИО-10-7,5У3
	шт
	11

	28
	Щит управления системой П1, П1А ШСАУ ШСАУ К-Ф-4Э-В
	шт
	2

	29
	Щит управления системой П2
	шт
	1

	30
	Щит управления системой П3
	шт
	1

	31
	Щит управления системой П6,П6А ШСАУ К-Ф-4Э-В
	шт
	2

	32
	Щит управления системой П4
	шт
	1

	33
	Щит управления системой П7
	шт
	1

	34
	Бокс для автоматических выключателей модульный КМПн-2/2 Ip55
	шт
	27









	№ п/н
	Наименование оборудования
	ед 
	кол-

	
	
	изм
	во

	Комплект оборудования для ТПП-6 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент

	1
	Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (19 шт.)
	к-т
	1

	2
	Комплектное распределительное устройство 825 В (10 шт.)
	к-т
	1

	3
	РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 30-36)
	к-т
	1

	4
	РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 20-26)
	к-т
	1

	5
	РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей (панели П204, П205)
	к-т
	1

	6
	ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей (панели П201, П202, П203)
	к-т
	1

	7
	ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели
	к-т
	1

	8
	Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67 УХЛ3
	шт
	3

	9
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-630/10/0,4 У4
	шт
	2

	10
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-100/10/0,4 У4
	шт
	2

	11
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-63/10/0,4 У4
	шт
	2

	12
	Выпрямительный агрегат В-ТПЕД-1,6к-825М2 (ПА-1, ПА-2, ПА-3)
	шт
	3

	13
	Блок разъединителя минусовой шины 
	шт
	3

	14
	ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство)
	шт
	2

	15
	Агрегат бесперебойного питания ИБП
	шт
	1

	16
	Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3 
	шт
	3

	17
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3088
	шт
	1

	18
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3088
	шт
	1

	19
	Пункт распределительный 380/220В 200 А ПР11-3088
	шт
	2

	20
	ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей
	шт
	2

	21
	Изолятор опорный ИО-10-7,5У3
	шт
	11

	22
	Аккумуляторная батарея закрытого исполнения Ih=220B емкостью 330А-ч часовой разрядный ток I 110А с электролитом и перемычками
	ком
	1

	23
	Шкаф управления вентилятором ВЕРОСА ШСАУ
	шт
	5

	24
	Шкаф управления вентилятором Airmate ШСАУ 
	шт
	2

	25
	Шкаф управления венилятором ВРАН 
	шт
	14

	26
	Шкаф управления канального воздухнагревателя 70-40-45 Iy-78,7A
	шт
	1

	27
	Бокс для автоматических выключателей модульный КМПн-2/2 IP55
	шт
	31

	28
	Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2Р Ih-10A
	шт
	31

	29
	Шинодержатель ШП-2-750У1 ТУ36-2256-80
	шт
	11

	30
	Реле РТ 40/200
	шт
	3

	31
	Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛЗ (650х500х250) ЩМП 3-0 36 УХЛЗ
	шт
	1







	№                        п/н
	Наименование оборудования
	ед.изм 
	кол-во

	
	
	
	

	Комплект оборудования для ТПП-7 кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкент

	1
	Комплектное распределительное устройство РУ-10 кВ (17 шт.)
	к-т
	1

	2
	Комплектное распределительное устройство 825 В (10 шт.)
	к-т
	1

	3
	РУ-380/220В-ЩЭУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 30-36)
	к-т
	1

	4
	РУ-380/220В-ЩОУ Комплектное распределительное устройство состоящее из 7 панелей (панели 20-26)
	к-т
	1

	5
	РУ-380/220В (+/- 220В)-ЩАО Щит аварийного освещения, состоящий из 2-х панелей (панели П205, П206)
	к-т
	1

	6
	ЩПТ +-220 В Щит постоянного тока, состоящий из 3-х панелей (панели П201, П202, П203)
	к-т
	1

	7
	ЩГП 380/220В Щит гарантированного питания, состоящий из 1 панели
	к-т
	1

	8
	Трансформатор для тиристорных преобразователей ТРСЗП-1600/10/0,67/0,67 УХЛ3
	шт
	3

	9
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-630/10/0,4 У4
	шт
	2

	10
	Трансформатор сухой трехфазный  ТСЗ-100/10/0,4 У4
	шт
	2

	11
	Выпрямительный агрегат В-МПЕД-1,6к-825М2 (ПА-1, ПА-2, ПА-3)
	шт
	3

	12
	Блок разъединителя минусовой шины (входит в состав п. 1.2  и учтена в стоимости)
	шт
	3

	13
	ЗПУ-1, ЗПУ-2 (Зарядно-подзарядное устройство)
	шт
	2

	14
	Агрегат бесперебойного питания ИБП
	шт
	1

	15
	Аккумуляторная  батарея закрытого исполнения Uн=220 емкость 300А-ч часавой разрядный ток I=110А с электролитом и перемычками. Батарея из 108-ми элементов по технологии "Classik"
	к-т
	1

	16
	Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3 
	шт
	3

	17
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078
	шт
	1

	18
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078
	шт
	1

	19
	Пункт распределительный 380/220В 250 А ПР11-3078
	шт
	2

	20
	ЩРн-36 з-0 74 УХЛ3 Щит распределительный навесной на 36 модулей
	шт
	2

	21
	Автоматический выключатель трехполючный 380-220 Iн=63А ВА47-100 3Р 63А
	к-т
	1

	22
	Ящик управления Я51, 380/220В
	шт
	15

	23
	Шкаф управления сестемой П1,П1А ШСАУ К-Ф-43-В
	шт
	2

	24
	Шкаф управления сестемой П2
	шт
	1

	25
	Шкаф управления сестемой П3
	шт
	1

	26
	Шкаф управления сестемой П6,П6А ШСАУ К-Ф-43-В
	шт
	2

	27
	Шкаф управления сестемой П4
	шт
	1

	28
	Шкаф управления сестемой П7
	шт
	1

	29
	ШУ-Канал-ЭКВ
	шт
	1

	30
	Воздухоохладитель МАКК П1,П1а,П6,П6а со шкафом управления
	шт
	4

	31
	Бокс для автоматических вқключателей модульный КМПн-2/2 IP55
	шт
	27

	32
	Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2P Iн-10А
	шт
	26

	33
	Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2P Iн-20А
	шт
	1

	34
	Коробка распаячная КМ41236
	шт
	14

	35
	Шинодержатель ШП-2-750У1 ТУ36-2256-80
	шт
	11

	36
	Изолятор опорный ИО-10-7,5У3
	шт
	11

	37
	Реле РТ40/200
	шт
	3

	38
	Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛЗ (650х500х250)
	шт
	1



