УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления сигнализации и связи АО «Узбекистон темир йуллари» _______________ Акботаев Т.А. «____»________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шкаф уличный всепогодный (нагрев, охлаждение, контроль климата) корпус металлический ЩМП-50.40.25 УХЛ1 IP66.

Согласовано:

Заместитель управления

сигнализации и связи                                                                   Шерматов Т.С

Ташкент 2026 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Шкаф уличный всепогодный (нагрев, охлаждение, контроль климата) корпус металлический ЩМП-50.40.25 УХЛ1 IP66

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)

Товар должен быть новым и не ранее 2026 года производства

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

Соответствие техническим нормативным документациям завода изготовителя

Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления

Соответствий межгосударственными стандартами ГОСТ 15150 не уступающий или превосходящий по техническим и функциональным параметрам

Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

Будет определяться после заключения договора на поставку

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шкаф уличный всепогодный (нагрев, охлаждение, контроль климата) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

Должен быть рассчитан на работу в условиях умеренного климата . Рабочий диапазон температур –60 C0 до +50 C0.

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации

Дополнительные специальные требования не имеются

Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара

Производитель/поставщик предоставляет информации о сроке Шкаф уличный всепогодный (нагрев, охлаждение, контроль климата) корпус металлический ЩМП-50.40.25 УХЛ1 IP66 и эксплуатационным расходам.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров Высота, мм: 500 Ширина, мм: 400 Глубина, мм: 250 Степень защиты - IP: IP66 Тип шкафа - Климатический шкаф Тип двери спереди - Цельнометаллическая Цвет – Серый Климат-контроль вентиляция Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час 1

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

Подраздел 4.3 Требования к размерам и упаковке

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя. Приемка оборудование осуществляется на территории Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат качества, сертификат соответствие, технический паспорт, сертификат происхождения товара.

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара

Страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между заводом изготовителем и транспортной компанией

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение оборудования допускается в упакованном виде в закрытых помещениях. В условиях, соответствующих группе по ГОСТу 15150-69 срок хранение один год.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Необходимо представить гарантию на соответствие технических характеристик закупаемого товара Шкаф уличный всепогодный (нагрев, охлаждение, контроль климата) корпус металлический ЩМП-50.40.25 УХЛ1 IP66. Гарантийный срок поставляемого материала должно составлять 2 года со дня ввода в эксплуатации при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание и эксплуатация осуществляется согласно, паспорту и руководство по эксплуатации производителя.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами, действующими в Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Шкаф уличный всепогодный (нагрев, охлаждение, контроль климата) корпус металлический ЩМП-50.40.25 УХЛ1 IP66- должен соответствовать ГОСТу 15150.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Согласно нормативно-технической документации завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования к Шкаф уличный всепогодный (нагрев, охлаждение, контроль климата) корпус металлический ЩМП-50.40.25 УХЛ1 IP66 - заказываемый товар должен быть укомплектован полностью: Требования к шефмонтажу и другим работам – не требуется; Требования к послегарантийному обслуживанию - не требуется; Требования к обучению персонала – не требуется;

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка товара 100% на основании заявок , поставка товара в течении 10-дней с момента заключения контракта, - поставка железнодорожным транспортом на условиях DAR АО «Темирйўлинфратузилма» - отгрузка автомобильным транспортом Республики Узбекистан, г. Ташкента, Тарас Шевченко 7дом. -авиа транспортом Республика Узбекистан, г. Ташкент, «Международный аэропорт Ташкент» имени Ислама Каримова

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Особые требования к форме представляемой информации не требуются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ш | Управление сигнализации и связи |

Разработал:

Начальник отдела видеонаблюдения

управления сигнализации и связи                                                             Кайимов Ғ.А.